江苏省中医院设备处关于“sbc25-zb072（病理科）显微镜（单人）2台”项目的更正公告

一、项目基本情况

1.原公告的招标项目编号：sbc25-zb072

2.原公告的招标项目名称：显微镜（单人）

3.首次公告日期：2025年5月29日

二、更正信息

增加配置及参数：

1.物镜2X，N.A.≥ 0.06，工作距离≥5.8mm

2.成像系统：配置不低于300万像素图像采集系统

三、其他补充事宜

本公告如有与原公告冲突，以本公告为准，未做调整部分按原公告执行。

四、本次更正公告联系方式

名    称：江苏省中医院

地    址：南京市汉中路江苏省中医院5号楼411室

联系人：肖老师

联系方式：025-86617141-50411

江苏省中医院设备处

2025年07月03日