## 1
江苏省中医院2020年第3季度准入产品目录
序号 | 项目序号 | 申请科室 | 材料名称 | 主要用途
1 | 2003-05 | 整形外科 | 消融电极（外科术中止血装置） | 与高频发生器配合使用，供外科手术时对组织进行电凝和电切用。
2 | 2003-14 | 生殖医学科 | 一次性使用宫腔镜通液造影管 | 供临床人体宫腔造影通液用。
3 | 2003-17 | 泌尿外科 | 导丝 | 适用于经尿道和/或经皮建立进入膀胱、输尿管或者肾盂的通道
4 | 2003-21 | 泌尿外科 | 输尿管支架 | 用于因输尿管阻塞、狭窄或闭塞所引起的肾盂积水，用于结石>25mm的患者做体外震波碎石术的术前保护，用于放射治疗前和输尿管手术后
5 | 2003-22 | 泌尿外科 | 输尿管导引鞘 | 用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时，建立通道，以便于内窥镜或其他器械进入泌尿道
6 | 2003-25 | 骨伤科 | 可调式固定支具 | 用于骨折的外固定治疗以及骨折内固定手术的术后制动
7 | 2003-30 | 口腔科 | 牙科种植体系统 | 适用于牙体牙列缺失的患者，通过外科手术植入患者的颌骨内，替代天然牙根来支持上部修复结构。
8 | 2003-31 | 神经内科 | 颈动脉支架（单轨型） | 用于颈动脉、颈内动脉、和颈动脉分支内部狭窄的治疗
9 | 2003-32 | 神经内科 | 血栓保护系统 Filterwire EZ | 用作导丝和血栓保护系统，以便在颈动脉、冠状动脉和隐静脉移植物中实施血管成型手术以及支架手术过程中容纳并取出血栓物质（血栓/碎屑）。用于直径3.5mm至6.5mm的血管
10 | 2003-33 | 神经内科 | 球囊扩张导管 | 用于外周血管系统（包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、膝下动脉以及肾动脉）的经皮腔内血管成形术（PTA），并适用于治疗天然或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。2.0mm-4.0mm的球囊装置还适用于后扩张外周血管内球囊可扩展和自扩张支架
11 | 2003-37 | 北院DSA | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 在进行DSA、CT、MRI检查中，与各种型式的高压注射设备配套使用
12 | 2003-39 | 放射科 | 一次性使用压力连接管 | 适用于在X射线、MRI和超声诊断、治疗中，配合一次性使用高压造影注射器使用该产品，进行药液或造影剂注射
13 | 2003-40 | 静脉治疗学组 | 输液接头及附件 | 用于直接注射、间断性输液、持续性输液、抽吸药液或血液
14 | 2002-23 | 神经内科 | 导引导管 | 用于将介入器械或诊断器械引入外周和神经血管系统。