**江苏省中医院设备处关于“排烟系统（sbc23-dy025）”项目的更正公告**

一、项目基本情况

1.原公告的调研项目编号： sbc23-dy025

2.原公告的调研项目名称：排烟系统

3.首次公告日期：2023年7月7日

二、更正信息

1、调研项目简介更正： 数量（套/台） 38（紫东门诊）+38（紫东病房），更正为数量（套/台） 38（紫东门诊）+38（紫东病房）+66（江宁院区）

2、项目最高限价更正：紫东门诊：人民币 1.5 万元/台，紫东病房：人民币 65 万元。更正为紫东门诊：人民币 1.5 万元/台，紫东病房：人民币 65 万元，江宁院区1.5万元/台。

3、勘察地点更正：紫东院区，更正为紫东院区、江宁院区。

4、技术条款：★3、病房只需要做天花板以下部位，和天花板上面管道对接完成即可，针灸康复科门诊天花板上面有管路，但需要将管路连接至每张床顶部（添加连接管路），急诊、病区康复中心重做管路，具体数量分布要求以现场查看结果为准；

更正为：★3、紫东院区：病房只需要做天花板以下部位，和天花板上面管道对接完成即可，针灸康复科门诊天花板上面有管路，但需要将管路连接至每张床顶部（添加连接管路），急诊、病区康复中心重做管路，具体数量分布要求以现场查看结果为准；江宁院区：以现场查看结果为准。

5、技术条款：7、集烟罩尺寸（直径范围）：50cm-100cm；更正为：7、集烟罩尺寸（直径范围）：50cm-150cm；

三、其他补充事宜

本公告如有与原公告冲突，以本公告为准，未做调整部分按原公告执行。

四、本次更正公告联系方式

名 称：江苏省中医院

地 址：南京市汉中路江苏省中医院5号楼411室

联系人：肖老师

联系方式：025-86617141-50416

江苏省中医院设备处

2023年11月20日