## 心胸外科手术器械
心胸外科手术器械报价单
分包一：胸外科专科器械报价单
| 科室需求 |  |  | 供应商名称：
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 产品名称 | 规格型号 | 注册证号 | 生产企业 | 计价单位 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 儿科用肋骨牵开器 | 18X21MM | 1
2 | 裂口牵开器 | 铝制 31X45 翼板 | 1
3 | 拉钩 | 26X15-23X15 | 1
4 | 拉钩 | 25X10-22X10 | 1
5 | 肋骨牵开器/合拢器 | 成人用200MM | 1
6 | 牵开器 | 可伸展 330X40MM | 1
7 | 无损伤镊 | 2.0MM，直型240MM | 2
8 | 医用镊 | 直型 250MM | 2
9 | 无损伤组织钳 | 5.5MM 295MM | 2
10 | 主动脉瘤夹 | 弯型95/250MM | 1
11 | 腔静脉钳 | 45/80/210MM | 1
12 | 医用镊 | 弯型，锯-齿状261MM | 1
13 | 无损伤镊 | 230MM | 2
14 | 缝线剪刀 | 弯 230MM 带镶片 | 1
15 | 缝线剪刀 | 弯 260MM 带镶片 | 1
16 | 解剖分离剪 | 弯型230MM 锯-齿形刀刃 | 1
17 | 解剖分离剪 | 弯型260MM 锯-齿形刀刃 | 1
18 | 持针器 | 重型，235MM 带镶片 | 1
19 | 持针器 | 250MM 带镶片 | 1
20 | 结扎分离钳 | 280MM | 1
21 | 结扎分离钳 | 230MM | 1
22 | 止血钳 | 直型 ，1X2-齿，240MM | 2
23 | 止血钳 | 直型185MM | 4
24 | 止血钳 | 弯型 200MM | 4
25 | 分离结扎钳 | #6，229MM | 4
26 | 分离结扎钳 | #1，精细型， 297MM | 1
27 | 灭菌盒 |  | 2
合计
分包二：微创二尖瓣牵开器（套件）
| 科室需求 |  |  | 供应商名称：
序号 | 名称 | 参考参数 | 数量 | 产品名称 | 规格型号 | 注册证号 | 生产企业 | 计价单位 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 左房拉钩操作杆 | 工作长度250mm以上，可调节瓣叶角度，无需外力自体固定，基座稳定，便于清洗。 | 1
2 | 瓣片 | 不带侧翼板，尺寸31*30MM，34*40MM，34*50M； | 3
|  | 带侧翼板，尺寸31*30MM，34*40MM，34*50MM | 3
|  | 双开中和板，尺寸：40MM | 2
3 | 万向调节模块 | 经胸外固定，可调整角度，无需外力锁死 | 1
4 | 叶片夹钳 | 长度200mm以上，头段带有卡槽，顿头 | 1
5 | 侧翼调节起子 | 工作长度250mm以上，调节瓣片侧翼角度 | 1
6 | 微创瓣膜打结器 | 闭环打结器，工作长度200mm以上，可最大限度保护心脏缝线，避免磨损断裂，导致不良后果 | 1
备注 | 材质 | 哑亚光不锈钢优选
合计