江苏省中医院医学工程处关于sbc25-zb099（紫东急危重症中心）POCT床旁即时检测仪项目的变更公告

一、项目基本情况

1.原公告的招标项目编号：sbc25-zb099

2.原公告的招标项目名称：POCT床旁即时检测仪

3.首次公告日期：2025年6月4日

二、更正信息

- 原项目配置（POCT床旁即时检测仪1台，打印机1台，可移动台车1个）变更为POCT床旁即时检测仪1台，打印机1台。

- 原项目参数（检测通道：≥30个）变更为检测通道：≥15个。

- 原项目参数（测试速率：≥120测试/h）变更为测试速率：≥60测试/h。

- 原项目参数（试剂位：≥10个）变更为试剂位：≥8个。

- 增加参数：尺寸：长度≤75cm；深度≤75cm；高度≤75cm。

三、其他补充事宜

本公告如有与原公告冲突，以本公告为准，未做调整部分按原公告执行。

四、本次更正公告联系方式

联系部门：江苏省中医院

联系人：石老师

联系地址：江苏省中医院医学工程处（南京市汉中路155号5号楼416室）

联系方式 ：025-86617141-50416

江苏省中医院医学工程处

2025年9月5日