江苏省中医院

手功能机器人
（视觉反馈）项目

调研文件

编号：sbc25-dy001
江苏省中医院 设备处 编制

目录
2第一章 调研公告

第二章 参加调研供应商须知
4
第三章 项目需求
6
第四章 调研响应文件格式
8


第一章 调研公告
我院为保证正常的工作开展，根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十条的规定，现拟对手功能机器人（视觉反馈）项目进行院内调研。调研完成后外送招标。

说明：第一次调研公告发出已经间隔一段时间，请提交资料的供应商更新相关过期材料，并欢迎其他合适的供应商积极参加调研。本次公告为第二次发出，本项目进行第二次公告。
调研项目编号：sbc25-dy001
二、调研项目简介：

	包号
	名称
	数量（套/台）

	1
	      手功能机器人（视觉反馈） 
	       1  


三、参加调研供应商资质要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效经营期内法人营业执照复印件加盖公章）；
2）具有良好的商业信誉（供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)，提供网站查询截图，加盖公章）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供书面申明）；

4）法律、行政法规规定的其他条件；

2、本项目的特定资格要求:

如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格:

1)参加调研供应商须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，参加调研时需提供复印件加盖公章；

2)若参加调研供应商为代理商，须具有药监部门颁发的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，参加调研时需提供复印件加盖公章；

3)若参加调研供应商为生产商，须具有药监局颁发的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证(医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供)，参加调研时需提供复印件加盖公章；

4)代理商做为参加调研供应商参加调研的须提供设备制造商提供的授权书，非进口设备参加调研供应商须承诺外送招标前提供生产企业针对本项目的授权书及售后服务承诺书；

参加调研供应商属于下列情形之一的，不得参与本项目调研活动：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的调研活动；

2）除单一来源调研项目外，为调研项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该调研项目的其他调研活动；

四、报名方式：

参加调研供应商报名时须提供以下材料的复印件，并加盖公章。材料包括：营业执照、法人授权书、法人和受托人身份证复印件、良好的商业信誉证明（供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)，提供网站查询截图，加盖公章）、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）、参加本次活动前六个月内（至少一个月），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
五、报名时间及地点：

公告发布后五个工作日（含公告发布当天），截止时间为最后一天的17：00。报名地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室）。

六、调研文件的获取：

报名审核通过以后，现场获取。

七、调研响应文件接收信息：

1、调研响应文件接收地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室）。

2、请参加调研供应商报名后及时按照调研文件要求提前做好调研响应文件，调研具体时间以电话或短信通知为准。如未收到电话或短信通知请及时与我们联系，如因电话或短信漏接造成的后果由供应商自行承担。

3、根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，递交调研响应文件时须另外携带医疗器械产品注册证或产品备案凭证、医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证复印件并加盖公章。

4、代理商作为参加调研供应商参加调研的须提供设备制造商提供的授权书（指进口设备），非进口设备参加调研供应商须承诺外送招标前提供生产企业针对本项目的授权书及售后服务承诺书等复印件并加盖公章。

5、调研响应文件密封要求请参考链接文件，未按规定密封的调研响应文件，本招标单位将拒绝接收。https://www.jshtcm.com/gzb/treatment/detail_g7yU_699/4496.html
6、调研响应文件接收截止时间为调研会开始时间，其后所递交的调研响应文件恕不接受。

八、联系事项：

联系部门：江苏省中医院设备处

联系人：石老师

联系地址：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室）。

联系方式 ：025-86617141-50416。

第二章 参加调研供应商须知

参加调研供应商须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	项目名称
	 手功能机器人（视觉反馈） 项目（调研编号：sbc25-dy001）

	2
	项目最高限价
	人民币 98 万元。

	3
	项目地点
	江苏省中医院

	4
	调研范围
	 手功能机器人（视觉反馈） 项目 具体要求详见第三章“项目需求”

	5
	是否接受联合体调研
	√不接受

接受,应满足下列要求:

	6
	勘察现场
	□组织：

勘察时间：___________,过时不候

勘察地点：____________

联系人：  ____________

√不组织

	7
	调研预备会
	√不召开

召开,召开时间：         召开地点：

	8
	分包
	√不允许 

允许

	9
	构成调研响应文件的其他材料
	无

	10
	是否允许递交备选调研响应方案
	√不允许       □ 允许

	11
	签字或盖章要求
	√无特殊要求

特殊要求：

	12
	调研响应文件份数
	调研响应文件正本 1份，副本7份

调研响应文件均需密封完整，未密封的调研响应文件将被拒绝

	13
	封套上写明
	江苏省中医院________项目(对应名称)

sbc2_-_________ __ (调研编号) 

________________公司调研响应文件

	14
	递交调研响应文件地点
	江苏省中医院设备处

（南京市汉中路155号5号楼416室）

	15
	是否退还调研响应文件
	√ 否

是

	16
	调研程序
	由医院相关工作人员检查密封情况。

2、检查结束后即进入调研环节。

	17
	需要补充的其他内容

	18
	调研响应文件报价出现前后不一致的，除调研文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）调研响应文件中调研响应报价汇总表及调研响应报价明细表内容与调研响应文件中相应内容不一致的，以调研响应报价汇总表及调研响应报价明细表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以调研响应报价汇总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。


一、纪律要求：

参加调研供应商应遵纪守法，按照廉洁自律的要求，不得以非正当手段参与竞争。

二、质量要求：

货物质量必须符合国家标准或行业标准，提供产品合格证、说明书、质检报告等，包装完整。必须符合环保要求。

三、采购人将通过调研对供应商的报价、产品质量、供货期、服务承诺、业绩、资质、信誉等进行了解，确定科学合理的采购需求后，外送招标。

第三章 项目需求
一、基本概况

 手功能机器人（视觉反馈）通过脑机接口技术在人脑与外部设备间建立直接连接，实现脑电信号到机械动作的转换，辅助患者进行手部精细动作训练，可促进脑卒中、脊髓损伤等患者的手功能恢复。

该项目需要试用。
二、技术条款：

1、设备配置：脑机接口、训练上肢和手功能机器人、显示屏、软件

2、模块一：设备脑电电极≥8通道，采用蓝牙方式连接，脑电采集通道包括：FP1、FP2、C3、C4、CZ、F3、F4、FZ，采样率不小于200Hz。

2.1、设备具备实时训练数据展示的功能，在训练期间，会显示训练相关数据。训练结束后，可自动生成受试者此次评估报告。

2.2、人机交互场景数量≥3个。

2.3、训练模式需包括以下内容：

1)抓握训练：五指齐动的抓握和背屈训练

2)手指操训练：单个手指按照手指操训练方法逐一训练

3)对指训练：拇指和其他一个手指的逐一对指专项训练

4)自主训练：选择设定需要训练的手指，依次反复的进行训练

5)ADL日常生活能力训练，即抓物体功能训练。

6)主从式镜像训练：通过健手佩戴镜像手套，通过至少高精度传感器，在健手做出手势动作时，患手佩戴手指训练手套，可以做出同样动作，可精确到单根手指的主从式镜像训练，训练的同时屏幕配合对应训练动画；

7)主动游戏训练：通过患手带上镜像训练手套，做出要求手指和主机互动进行主动游戏训练和手势对比训练，可精确单根或几根手指的精细化控制训练；

8)互动训练：人发出指定的语音指令，控制机器做手指训练

2.4、训练力度：可通过主机和手套结构进行双重调节。

2.5、主机压力：档位可调。

2.6、手套调节功能：手套拉伸装置具备物理调节功能。

2.7、运行速度范围
须包括90°～150°/s。

2.8、主机输出安全压力：-85KPa~120KPa。（需注册检报告证明）

2.9、康复手套四指活动范围≥200°，大拇指活动范围≥100°；

3、模块二：

   3.1、上肢运动训练主机系统

3.1.1. 额定电压：220V～50Hz

3.1.2.电机功率：0~200W

3.1.3.阻力力矩：0~12N·m

3.2、脑电反馈参数

3.2.1、连接方式：蓝牙BLE5.0和USB

3.2.2、通道数：8通道,脑电采集通道至少包括：FP1、FP2、C3、C4、CZ、F3、F4、FZ

3.2.3、采样率：大于250次/秒

3.2.4、丢包率：<5%

4、其它要求：

4.1、设备系统组成包含脑电采集部件，该设备需使用非植入式脑电采集方式，设备需具备脑电数据存储及数据分析功能。

4.2、脑电传输速率指标要求：脑电信号命令发放到设备启动相应时间≤500ms；脑电信号命令发放频率≥10Hz。

4.3、设备可进行运动康复训练，适用于脑卒中患者（恢复期）上肢运动功能障碍的辅助康复。

4.4、本产品具有脑机模式和非脑机模式；具有上肢运动模式，具有肌力0-1级方案、肌力1-2级方案、肌力3级及以上方案三种模式及设置功能。

4.5、本设备需具备痉挛保护功能，可持续感应用户的肌力，自动探测可能发生的痉挛并加以处理，可避免用户在运动过程中发生痉挛受到二次伤害。该功能包括痉挛监测与提醒、痉挛保护功能

4.6、设备具备实时训练数据展示的功能，在训练期间，会显示训练相关数据。训练结束后，可自动生成受试者此次评估报告。

















































★5、投标人提供的设备须与江苏省中医院现有硬件或系统无缝集成，投标人提供的设备须终身免费开放软、硬件接口，即无条件配合采购人接入新的硬件设备、无条件配合采购人完成与其他设备或系统的对接，并保证所涉系统正常运行，上述配合工作均终身免费。

为规范医院打印耗材管理，设备如需使用打印机，请优先从下表选择型号，以下型号无法满足设备需求的，请与采购人协商后再行决定：

	类型
	品牌型号

	黑白打印机
	兄弟HL-5590DN

	
	兄弟HL-5585D

	彩色打印机
	惠普M154a

	
	惠普M254


三、商务条款：

（一）质保及售后技术服务要求
1、提供原厂质保≥3年，自采购人验收合格，验收报告确认签字日起，开始进入质保期。

如质保期内半年内累计出现5次及以上故障或者同一质量问题累计出现3次及以上故障，采购方有权提出无条件退货或者换货。质量问题经供应商维修后，质保期相应延长。 

2、质保期内，一旦发生质量问题，供应商在接到通知的2小时内响应，在24小时内到达现场，一切费用供应商负责。更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所的正常工作的开展。

3、供应商负责设备的终身维修。保修期外仅收取配件费,免收交通费及修理费；供应商保证能提供设备的所有原厂配件。保修期满后需更换配件，价格由双方协商确定。若附件中涉及零配件，易损件价格，则不得高于附件中的相应价格。

4、 参加调研供应商需提供以下书面承诺：

1）参加调研供应商提供的设备能够与江苏省中医院现有系统、集成平台实现无缝对接。设备与医院系统平台对接过程中如产生费用，该费用由供应商承担。如果接入第三方系统产生费用，该费用由供应商承担。

2）参加调研供应商提供的设备终身免费开放软、硬件接口，即无条件配合采购人接入新的软件平台、无条件配合采购人的其他软件与本设备对接，并保证所涉设备正常运行，上述配合工作均终身免费。

3）投标人承诺如无法履行合同，将按照投标报价的2～3倍赔偿甲方的直接经济损失。

4）投标人承诺有下列第(1)至(11)项情形之一的，中标、成交无效，同时处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我院采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得：

（1）以他人的名义投标;

（2）提供虚假的财务、信用、业绩、奖项证明材料;

（3）提供虚假的人员简历、劳动关系证明;

（4）投标文件、响应文件中有与事实不符的材料，

（5）法律法规规定的其他虚假应标行为;

（6）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（7）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（8）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（9）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（10）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（二）交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：  1个月   
2、交货方式：卖方在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

3、交货地点：采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。
（三）付款方式

1、合同签订后，货到安装，经采购人验收合格提供全额款项发票后付款90%，使用正常一年付10%。

（四）货币

调研响应文件中的国产或进口货物单价和总价均采用人民币报价，以万元为单位标注。（五）提供机器配置清单，选配件清单，关键部件、易损件清单
质保期满后，需按照投标时承诺的价格提供关键部件和易损件。
（六）耗材要求

如涉及耗材，请提供耗材报价清单。
第四章 调研响应文件格式

江苏省中医院


            项目

编号：sbc2 -_____
调

研

响

应

文

件

(正本/副本)

调研供应商：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:          （签字）

年   月   日

目录

1

2一、调研响应函

1

3二、法定代表人身份证明/授权委托书

5

三、调研响应报价汇总
1
2

0四、资格审查资料

2

五、技术条款响应情况
2
2

3六、商务条款响应情况

2

4承诺函

2

5七、项目方案

     八、 业绩清单.........................................26
2

7九、产品认证证书

27

节能产品认证证书

环境标志产品认证证书
27
十、中小企业声明函
28
十一、残疾人福利性单位声明函
29
十二、属于监狱企业的证明文件
30
十三、其他相关材料
31
产品铭牌照片
31
十四、产品彩页
32
十五、耗材备案
33


一、调研响应函

致：江苏省中医院

根据贵方（项目名称）项目，（调研编号），参加调研供应商代表（姓名、职务）经正式授权并代表参加调研供应商（参加调研供应商名称、地址）提交调研响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附调研响应价格表中规定的应提交和交付的货物总价为（注明币种，并用文字和数字表示的总价）。

2、参加调研供应商已详细审查全部调研文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、我方愿意向贵方提供任何与本项目有关的其他资料。

4、我方愿意履行自己在调研响应文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守调研文件中对参加调研供应商的所有规定。

8、我方郑重承诺，不以任何形式向参与调研的相关人员探听对调研响应文件的评审和比较、候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

9、我方同意提供按照贵方可能要求的与其调研有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的调研响应文件。

10、其他说明：

调研供应商：                         （盖单位章）

法定代表或其委托代理人：             （签字）

单位地址：                                  

邮政编码：                                  

网址：                                      

电话号码：                                  

邮箱：                                      

                                                      年     月    日

二、法定代表人身份证明/授权委托书

调研供应商名称:                                     

单位性质：                                

地址：                                    
成立时间：                                

经营期限：                                
姓名：             性别：      年龄：      职务：           

身份证号码：                            系：                        （调研供应商名称）的法定代表人。


特此证明。

                        调研供应商：                      （盖单位章）
                                              2022年     月     日

法定代表人身份证复印件（本页下方，不得粘贴）



法人代表授权委托书

本授权委托书声明：本人______________系______________________的法定代表人，现代表本公司授权我单位_________________作为本公司的合法代理人,参加(江苏省中医院)的_____________________________活动。授权代表签署与本次活动相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于 _______年 ______月_____日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人(签字)：____________________________

供应商单位(公章) ：____________________________

法定代表人(签字或盖章)：_____________________

日期：________年________月________日

授权委托人身份证复印件:



三、调研响应报价汇总

项目报价汇总表

江苏省中医院       项目调研响应报价汇总表

	设备名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	调研总价
	大写：人民币

小写：¥

	原产地及制造厂商
	

	使用年限

（铭牌标注）
	

	保修
	原厂质保         年

	
	维保：        元/年 (出保后年保费)

	产品及服务质量
	满足调研响应文件要求

	供货期/项目工期
	

	是否为中小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业:（有/否）

证明材料在响应文件中的页码：
	

	优惠条件：（如果有）
	


参加调研单位:                      (盖章)

 法定代表人或委托代理人:                   (签字）
调研项目报价明细表(须加盖单位公章)

需提供以上分项内容完整详细的报价清单表,包括所涉及的所有一系列费用。

项目名称：
项目编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

	序号
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


参加调研供应商代表（签字）：______________

                                            日期：______________

XXXX机配置清单

	序号
	产品描述
	数量

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	使用说明书
	

	14
	合格证
	


选配件清单

	序号
	配件名称
	价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


关键部件及易损件价格表

	序号
	名称
	价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


耗材报价表

	序号
	品名
	品牌
	产地
	规格型号
	
	价格

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


打印机型号选择

	类型
	品牌型号
	选择

	黑白打印机
	兄弟HL-5590DN
	

	
	兄弟HL-5585D
	

	彩色打印机
	惠普M154a
	

	
	惠普M254
	

	其他
	
	


注：配置其他型号的打印机，请先与采购人确认型号，并请注明原因。
耗材承诺函
致：江苏省中医院：
我                 参与此次          项目应答，现承诺如下：

参与本次投标设备所涉及的通用耗材和专用耗材均已全部在耗材报价表中列出并向采购配送中心备案。如后期发现有新的耗材，本公司承诺免费提供，不再收取新的耗材费用。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

日期：       年    月    日

四、资格审查资料

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效经营期内法人营业执照复印件加盖公章）；
2）具有良好的商业信誉（供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)，提供网站查询截图，加盖公章））；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面申明）；
4）法律、行政法规规定的其他条件；

2、本项目的特定资格要求:

如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格:

1)参加调研供应商须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，参加调研时需提供复印件加盖公章；

2)若参加调研供应商为代理商，须具有药监部门颁发的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，参加调研时需提供复印件加盖公章；

3)若参加调研供应商为生产商，须具有药监局颁发的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证(医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供)，参加调研时需提供复印件加盖公章；

4)代理商做为参加调研供应商参加调研的须提供设备制造商提供的授权书，非进口设备参加调研供应商须承诺外送招标前提供生产企业针对本项目的授权书及售后服务承诺书；

参加调研供应商属于下列情形之一的，不得参与本项目调研活动：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的调研活动；

2）除单一来源调研项目外，为调研项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该调研项目的其他调研活动；

   (以上资料需加盖单位公章,调研现场须准备原件备查)
资格性响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

	序号
	资格性检查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	1
	有效经营期内法人营业执照（复印件加盖公章）
	
	

	2
	“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)，提供网站查询截图，加盖公章
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	
	

	4
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	

	
	本项目的特定资格要求
	
	

	5
	医疗器械产品注册证或产品备案凭证
	
	

	6
	投标供应商资质证书
	
	

	7
	制造商提供的授权书或承诺书
	
	


五、技术条款响应情况

1、技术部分响应情况表:

	序号
	内容
	调研文件要求
	调研供应商响应情况
	说明(无偏离、正偏离、负偏离)



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


参加调研供应商必须仔细阅读本调研文件“第三章”中所有技术条款和相关服务要求,并对所有技术条款和服务要求偏离情况的条目列入上表。供应商必须根据实际情况如实填写，内容、调研文件要求、调研供应商响应情况、说明(无偏离、正偏离、负偏离)均需按要求填写,如发现有虚假描述或空白未填、填写不全的,该调研响应文件视为无效。

2、技术部分有关承诺与说明:

六、商务条款响应情况

1、商务部分响应情况表

	序号
	内容
	调研文件要求
	调研供应商响应情况
	说明(无偏离、正偏离、负偏离)



	1
	质保期
	
	
	

	2
	售后技术服务要求
	
	
	

	3
	交货时间
	
	
	

	4
	交货方式
	
	
	

	5
	交货地点
	
	
	

	6
	付款方式
	
	
	

	7
	货币
	
	
	

	10
	其他
	
	
	


供应商必须仔细阅读本调研文件“第三章”中所有商务条款和相关服务要求,并对所有商务条款和服务要求偏离情况的条目列入上表。供应商必须根据实际情况如实填写,内容、调研文件要求、调研供应商响应情况、说明(无偏离、正偏离、负偏离)均需按要求填写,如发现有虚假描述或空白未填、填写不全的,该调研文件视为无效。

2、商务部分有关承诺与说明:

承诺函

致：江苏省中医院：

我                 参与此次          项目应答，现声明如下：

1、我方提供的      设备与江苏省中医院现有系统、集成平台实现无缝对接。相关服务及由此产生的费用均包含在本项目总报价内。如果接入第三方系统产生费用，该费用由成交供应商承担。
2、我方提供的      设备终身开放软、硬件接口，即无条件配合采购人接入新的软件平台、无条件配合采购人的其他软件与本设备对接，并保证所涉设备正常运行。

4、我方承诺有下列第(1)至(11)项情形之一的，中标、成交无效，同时处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵院采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得。

（1）以他人的名义投标;

（2）提供虚假的财务、信用、业绩、奖项证明材料;

（3）提供虚假的人员简历、劳动关系证明;

（4）投标文件、响应文件中有与事实不符的材料，

（5）法律法规规定的其他虚假应标行为;

（6）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（7）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（8）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（9）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（10）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
上述配合工作均包含在本项目总报价内，后期终身免费。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

日期：       年    月    日

七、项目方案
1.保证本项目完成的相应人员、设备、措施、风险防范等；

2.培训及售后服务承诺；

3.有效期内的管理体系认证

4.其他证书

5.其他特别承诺(优惠措施、条件等)。
八、业绩清单
截止投标期三年内，与本次投标同类同品牌产品的业绩(请提供合同书复印件及客户联系方式，填写表格见下表)

近三年业绩清单
	序号
	项目名称
	合同金额
	签约时间
	采购人联系方式

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


（请提供合同书复印件及客户联系方式）
九、产品认证证书

节能产品认证证书

(提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书)

环境标志产品认证证书

(提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书)

十、中小企业声明函

（中小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业的证明材料）

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

十三、其他相关材料

产品铭牌照片：

调研供应商认为可以反映其资质条件、技术水平等的材料

十四、产品彩页

十五、耗材备案

如涉及耗材请按照以下要求备案，以下内容无需放在调研材料中!!!江苏省中医院设备配套医用耗材（含试剂）调研材料

备案要求请按以下顺序排列材料

1、江苏省中医院医用耗材基本信息调研表：每份表格填报一种产品（一种产品可以指品名、价格相同，规格型号不同的产品），如为同品牌多个产品，填写一张调研表，所有产品附表填写；该表必须电脑打印，手工填写拒收。

2、近期成交记录（发票复印件）。

3、医疗器械产品注册证或备案证：证件齐全，注册证有附件的要附全；备案证含首页及备案信息登记表。过期注册证的延期通知视为有效，受理通知视为无效。

4、经营企业：营业执照及副本，医疗器械经营许可证（备案证）。

5、生产企业：营业执照及副本，医疗器械生产许可证（备案证）。生产许可证须附生产产品登记表。

6、各级代理商：营业执照及副本、医疗器械经营许可证（备案证）；各级代理商授权书，进口产品附中文翻译件。

7、参与调研代表：法人授权书，身份证明。

8、说明书；产品彩页；样品（必要时）。

备注：1、江苏省中医院医用耗材基本信息调研表可在医院官网-采购管理-文件下载中自行下载；

2、所有表格、文件请用A4纸打印或复印，每页均须加盖填报单位公章，否则视为无效。

3、材料提交前请自行检查、核对，如材料提交不完整或提交错误，采购中心不再另行通知，该产品的资质视为无效。

4、所有材料备案至少在设备处调研会开始前3天完成备案。
江苏省中医院医用耗材新品申报基本信息调研表

设备调研项目名称：​​​​​​​​​​​​​​________________________

	产品名称、品牌、产地
	

	规格型号
	

	产品包装规格
	

	供货价格
	
	中标编码
	

	物价收费码
	
	医保编码
	

	主要用途、特点、优势、适用范围
	

	注册证号
	

	注册证起、止时间
	

	生产企业名称、开办时间、注册资本
	

	经营企业名称、开办时间、注册资本
	

	供应商授权书起、止日期
	

	用户情况（近三年华东地区三家单位及联系方式）
	

	相关文献
	

	销售人员姓名电话、邮箱
	

	备注
	





法定代表人身份证复印件（反面）





法定代表人身份证复印件（正面）





授权委托人身份证复印件（正面）





授权委托人身份证复印件（反面）










