江苏省中医院医学工程处关于全身药浴熏洗系统1套（sbc24-dy077）项目的更正公告

一、项目基本情况

1.原公告的采购项目编号：sbc24-dy077
2.原公告的采购项目名称：全身药浴熏洗系统1套
3.首次公告日期：2024-11-16
二、更正信息

1.更正事项：技术条款

2.更正内容：因需求变化，特申请作出如下变更：
1、技术条款--新增“本系统为集成化智能解决方案，须采用统一的软件平台对煎药机、康复浴槽、多管分路供液系统进行集中控制、参数设定与运行状态监控，提供一体化的人机交互界面”。

2、技术条款--第3.3条“中药浴槽具备蓄水和排水功能，具备多种药液出口和冷热水出口”变更为“中药康复浴槽具备蓄水和排水功能，具备冷热水调节器、空气调节器、多种进水模式(含自动给水、花洒给水)及无水信号检测功能”。

3、技术条款--第3条，浴槽新增“中药康复浴槽材质：须采用耐腐蚀，耐高温的复合增强树脂材料（提供证明材料）”。

4、技术条款--第3条，浴槽新增“具备自动恒温功能及臭氧消毒功能”。

5、技术条款--第3条，浴槽新增“浴槽内需设置涡流喷射器、颜色水疗灯等，具备水疗按摩功能”。

6、技术条款--新增“其他：本项目为交钥匙工程，涉及到的设备水、电、汽管路布置和施工由中标公司负责，我院只提供场地和预留总的电路输入接口”。
三、其他补充事宜

本公告如有与原公告冲突，以本公告为准，未做调整部分按原公告执行。
四、本次更正公告联系方式

采购人信息：

名    称：江苏省中医院

地    址：南京市汉中路江苏省中医院5号楼416室

联系人：石老师

联系方式：025-86617141-50416

江苏省中医院医学工程处
2025年12月17日 
