江苏省中医院医学工程处关于医用耗材智能柜（ygc26-zb007）项目的更正公告

一、项目基本情况

1.原公告的采购项目编号：ygc26-zb007
2.原公告的采购项目名称：医用耗材智能柜
3.首次公告日期：2026-1-19
二、更正信息

1.更正事项：医用耗材智能柜需求变更
2.更正内容：因需求变化，特申请作出如下变更：
1、设备配置：普耗智能管理柜4套 
变更为：设备配置：普通耗材智能管理柜4套，普耗周转智能柜1组
2、存储柜主体材质：耐腐蚀金属材质 
变更为：▲智能柜材质要求：采用耐腐蚀金属材料制造（提供证明材料）。
3、每套存储柜仓数≥100仓
变更为：普通耗材智能管理柜存储仓数≥100仓；普耗周转智能柜组存储仓容量须大于4套普通耗材智能管理柜总仓数（容量）2倍以上。智能柜交付后，如因采购人需求调整，投标人须承诺在现有基础上免费扩容。
4、★投标人提供的设备须与江苏省中医院现有信息系统对接（望海康信OES系统、和仁HIS系统、手麻系统等），投标人提供的设备须终身免费开放软、硬件接口，即无条件配合采购人接入新的硬件设备、无条件配合采购人完成与其他设备或系统的对接，并保证所涉系统正常运行，上述配合工作均终身免费。
变更为：★投标人提供的设备须与江苏省中医院现有信息系统对接（望海康信OES系统、和仁HIS系统、手麻系统以及医院耗材管理系统等。对医院耗材管理系统接口须无条件配合，智能柜须能与医院耗材管理所有相关系统实现双向业务融合接口），投标人提供的设备须终身免费开放软、硬件接口，即无条件配合采购人接入新的硬件设备，并保证所涉系统正常运行，上述配合工作均终身免费。
三、其他补充事宜

本公告如有与原公告冲突，以本公告为准，未做调整部分按原公告执行

四、本次更正公告联系方式

采购人信息：

名    称：江苏省中医院

地    址：南京市汉中路江苏省中医院5号楼416室

联系人：高老师

联系方式：025-86617141-50416

江苏省中医院医学工程处
2026年4月2日 
