江苏省中医院医学工程处关于“sbc26-dy109
鼻内镜摄像系统及配套内镜2台”项目的更正公告

 

一、项目基本情况
1.原公告的调研项目编号：sbc26-dy109
2.原公告的调研项目名称：鼻内镜摄像系统及配套内镜2台

3.首次公告日期：2026年8月11日
二、更正信息

1、原项目技术条款第1条中第3小条医用专业高清内镜监视器 1 台变更为医用专业4k内镜监视器 1 台。
2、原项目技术条款第3条主机分辨率≥1920×1080P 和 帧率≥60 帧 / 秒更改为主机分辨率≥3840×2160P 和 帧率≥60 帧 / 秒
3、原项目技术条款第7条显示器分辨率≥1920X1200更改为显示器分辨率≥3840×2160P。

三、其他补充事宜
本公告如有与原公告冲突，以本公告为准，未做调整部分按原公告执行。
四、本次更正公告联系方式
联系部门：江苏省中医院

联系人：袁老师

联系地址：江苏省中医院医学工程处（南京市汉中路155号5号楼416室）

联系方式 ：025-86617141-50416 

江苏省中医院医学工程处
2026年10月30日 
 

