## 1
江苏省中医院2019年第3季度准入产品目录
序号 | 项目序号 | 申请科室 | 材料名称 | 主要用途
1 | 1903-02 | 乳腺外科 | 一次性使用扩张器 | 临床用于植入人体扩张软组织。
2 | 1903-03 | 神经外科 | 一次性使用揿针 | 临床中医针灸疗法用。
3 | 1903-05 | 眼科 | 前节玻切包件 | 用于白内障晶状体切除、灌注和抽吸同步进行的眼前节手术中，也可以用于玻璃体切除及电凝。INTREPID AutoSert人工晶体推注器与其用于白内障移除后将适合的AcrySof人工晶体注入眼睛。
4 | 1903-06 | 眼科 | 基本液流包件 | 用于眼科白内障晶状体摘除，灌注和抽吸的眼前节手术以及玻璃体切除和电凝的眼科手术。
5 | 1903-08 | 眼科 | 颅颌面接骨板 | 适用于颅骨及颌面部骨骼内固定。
6 | 1903-09 | 眼科 | 颅颌面外科内固定系统 | 适用于颅颌面骨内固定。
7 | 1903-10 | 眼科 | 羟基磷灰石义眼台 | 适用于眼球摘除术后的框内填充，或替换已植入但性能较差的框内植入体。
8 | 1903-12 | 骨伤科 | 全肘关节假体 | 与骨水泥配合使用，适用于全肘关节置换的初次和翻修手术。
9 | 1903-15 | 骨伤科 | 钛网 | 该产品适用于颈椎、胸椎和腰椎的椎体置换。
10 | 1903-16 | 骨伤科 | 椎板成型系统 | 该产品为后路产品，适用于颈椎下部和胸椎上部的椎板成型。
11 | 1903-17 | 骨伤科 | 椎间融合器 | 该产品适用于椎间融合，通过手术方法进行稳定性重建，防止脊椎不稳定性退变进一步发展。
12 | 1903-18 | 骨伤科 | 人工椎体 | 适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。
13 | 1903-20 | 整形外科 | 液体敷料 | 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理，起物理屏障作用。
14 | 1903-21 | 整形外科 | 光子冷凝胶 | 起隔热和导光作用，防止皮肤烫伤，缓解病人疼痛。
| 1903-21-1 | 整形外科 | 冷敷凝胶 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。
15 | 1903-22 | 整形外科 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 用于面部真皮组织深层或皮下组织浅层注射，以纠正中到重度鼻唇沟皱纹。
16 | 1903-23 | 消化肿瘤外科 | 热化疗循环管路 | 产品与热化疗灌注机配合使用，用于化疗药液的体外加热、循环。
17 | 1903-25 | 消化肿瘤外科 | 一次性使用体表引流导管 | 供体表创伤或切口引流用。
18 | 1903-27 | 血管外科 | 静脉腔内射频闭合导管 | 本产品在医疗机构中与ClosureRFG射频发生器（型号：RFG2）联合使用，用于下肢大隐静脉曲张的治疗（限于浅静脉）。
19 | 1903-28 | 男科 | 脱细胞异体真皮 | 供人体真皮缺损的替代和修复。
20 | 1903-30 | 男科 | 精液收集管 | 收集精液标本。
21 | 1903-31 | 男科 | 精浆弹性蛋白酶定量测定试剂盒（酶联免疫吸附法） | 用于定量测定成年男性精浆标本中弹性蛋白酶的浓度。
22 | 1903-38 | 检验科 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（20个单项） | 用于定量检测人血清中：蟑螂；蟹；艾蒿；大豆；粉尘螨；狗上皮；花生；鸡蛋；交链孢霉；柳树；猫上皮；牛奶；牛肉；普通豚草；屋尘；屋尘螨；鳕鱼；虾；小麦面粉；羊肉。相关过敏原特异性IgE抗体的含量。
23 | 1903-39 | 检验科 | IgE检测用校准品 | 用于过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒检测时的校准。
24 | 1903-40 | 检验科 | 质控品一批（10项） | 用于检验进行室内质控。包括：红细胞沉降率质控；降钙素原质控；血细胞分析仪用质控（可供Sysmex XN系列适用）；半胱氨酸蛋白酶抑制剂C质控； 生化质控血清（可检测总胆汁酸）；免疫学多项目质控（可检测视黄醇结合蛋白）；尿生化多项质控；治疗药物监测质控；抗中性粒细胞抗体谱系列质控；肿瘤标记质控。
25 | 1902-07 | 骨伤科 | 骨修复材料 | 用于骨缺损、骨不连、骨延迟愈合或不愈合的填充修复，以及脊柱融合、关节融合及矫形植骨修复。